## FRONTERA
Fronteras Comerciales
Código SIC | Nombre | Versión | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Tipo Frontera | Agente Representante | Operador de Red | Exportador Físico | Con Contador | Es Aislable | Es Embebida | Es Interrogable | Es Principal | Tiene LBC | Código SCADA | Código Predio | Factor Pérdidas | Medio de Transmisión | Nivel de Tensión | Subestación | Transferencia Máxima | Voltaje
Frt25132 | SMI COLOMBIA SAS | 0 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Tramite de Registro |  |  |  |  | Si | Si | No | Si | No | No |  |  | 1.0307 |  | 2 |  | 5000 | 13.2
Frt25132 | SMI COLOMBIA SAS | 1 | 2016-04-01 | 2017-01-14 | Operacion | Tipo No Regulado | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | CODENSA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | EEB 1 | Si | Si | No | Si | No | No |  |  | 1.0307 |  | 2 |  | 5000 | 13.2
Frt25132 | SMI COLOMBIA SAS | 2 | 2017-01-14 |  | Operacion | Tipo No Regulado | AES CHIVOR & CIA. S.C.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CODENSA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | EEB 1 | Si | Si | No | Si | No | No |  |  | 1.0314 |  | 2 |  | 5000 | 13.2

## USUARIO
Sumercado | Ciiu Nombre | Ciudad | Departamento | Dirección | Estado | Fecha Inicial | Fecha Fin | Nit | Niu | Sucursal | Versión
SMI COLOMBIA SAS | Fabricación de productos de plástico | Tocancipa | Cundinamarca | TOCANCIPA PARQUE INDUSTRIAL GRAN SABANA LOTE 51 | Tramite de Registro | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 9007386741 | 4196356 | SMI COLOMBIA SAS | 0
SMI COLOMBIA SAS | Fabricación de productos de plástico | Tocancipa | Cundinamarca | TOCANCIPA PARQUE INDUSTRIAL GRAN SABANA LOTE 51 | Operacion | 2016-04-01 |  | 9007386741 | 4196356 | SMI COLOMBIA SAS | 1

## CONTADOR
Contador Principal
Contador | Clase Contador | Clase TC | Clase TP | Con Telemedida | Cumple Código Medida | Entidad Calibradora | Es Acumulativo | Es Birideccional | Estado | Factor Propio | Fecha Calibración | Fecha Inicio | Fecha Fin | Marca | Modelo | Número Elemento | Número Serie | Tipo | Ubicación | Versión
63131177-Ung0102 | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | SERVIMETERS S.A. | No | No | Tramite de Registro | 1 | 2015-07-31 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | ITRON | ACE6000 | 3 | 63137711 | Principal |  | 0
63131177-Ung0102 | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | SERVIMETERS S.A. | No | No | Operacion | 1 | 2015-07-31 | 2016-04-01 | 2017-11-07 | ITRON | ACE6000 | 3 | 63137711 | Principal |  | 1
63131177-Ung0903 | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | VERITEST LTDA | No | No | Operacion | 1 | 2017-12-28 | 2017-11-07 | 2019-01-16 | ITRON | ACE6000 | 3 | 63131177 | Principal |  | 2
63131177-Ung0012 | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | VERITEST LTDA | No | No | Operacion | 1 | 2017-12-28 | 2019-01-16 |  | ITRON | SL7000 | 3 | 83911324 | Principal |  | 3
Contador de Respaldo
Contador | Clase Contador | Clase TC | Clase TP | Con Telemedida | Cumple Código Medida | Entidad Calibradora | Es Acumulativo | Es Bidireccional | Estado | Factor Propio | Fecha de Calibració | Fecha Inicio | Fecha Fin | Marca | Modelo | Número Elementos | Número Serie | Tipo | Ubicación | Versión
63131177-Ung0102-Respaldo | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | SERVIMETERS S.A. | No | No | Tramite de Registro | 1 | 2015-08-01 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | ITRON | ACE6000 | 3 | 63128452 | Respaldo |  | 0
63131177-Ung0102-Respaldo | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | VERITEST LTDA | No | No | Operacion | 1 | 2017-12-28 | 2016-04-01 | 2019-01-16 | ITRON | ACE6000 | 3 | 63128452 | Respaldo |  | 1
63131177-Ung0012-Respaldo | 0.5 S | 0.5 S | 0.5 | Si | Si | VERITEST LTDA | No | No | Operacion | 1 | 2017-12-28 | 2019-01-16 |  | ITRON | SL7000 | 3 | 83911325 | Respaldo |  | 2

## CONTRATODDV (hidden)
Detalle Contratos
Contrato | Fecha Inicio | Fecha Terminación

## PREDIO (hidden)
Detalle de Predio
Predio | Nombre Predio | Tipo Predio | Estado | Versión | Fecha Inicio | Fecha Fin

## REDUCCIONDEMANDA (hidden)
Fecha de Operación | Periodo01 | Periodo02 | Periodo03 | Periodo04 | Periodo05 | Periodo06 | Periodo07 | Periodo08 | Periodo09 | Periodo10 | Periodo11 | Periodo12 | Periodo13 | Periodo14 | Periodo15 | Periodo16 | Periodo17 | Periodo18 | Periodo19 | Periodo20 | Periodo21 | Periodo22 | Periodo23 | Periodo24

## DEMANDASUPLEMENTARIA (hidden)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor

## CONSUMOMENSUALENERGIA (hidden)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Descripción CME

## LINEABASECONSUMO (hidden)
Fecha Ultima Observación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo